PCR仪操作指导
开机自检。

注册
打开列表。

[image: image1.png]us





选择已建立的用户名。
[image: image2.png]



确认选择。
输入PIN（个人识别密码）。
[image: image3.png]233
CRTYY @





创建扩增程序
选择用户名或文件夹

[image: image4.png]User Level





确认用户名和程序简要描述。
[image: image5.png]



编辑扩增程序
选择扩增程序。

[image: image6.png]Cycler Program Level





打开扩增程序编辑器。
点开Header功能键。
[image: image7.png]



设置压盖功能和控制模式。
[image: image8.png]Udtemp. [105]'C

7 TSPESP hstdla

7 sochlf 4 owHoskerershas

Tene. mose

[ T—





确认输入。
点开Insert功能键。
选择程序步骤。
[image: image9.png]Temp
Hold





输入温度、保持时间和循环数。
点开Options功能键。
[image: image10.png]



设置梯度范围和增量
确认输入设置。
[image: image11.png]Temp [EIT"C e [0
P G ———l
- @ e <

Time Tine o 00z

fanp

o] shoncisd] 0| _cont





点开>>功能键。
点击Save功能键。
点击Exit功能键。
[image: image12.png]0 e

sl 9





停止和开始程序
放好样品管，盖上PCR仪压盖，开始程序。
可通过状态视图看到仪器运行状态。
[image: image13.png]INEW

T 2 oo
a0 a0 .o
Jous oong B0 T s
/o015 0015 dog 005\
[ [z
e e 5 [ 3
o oy
w6 maas |00 210
SecmrT Laime |Tee 0015

(B
| _sw Abont b







